ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
«оказание услуг по оценке соответствия детских площадок с установленным игровым и спортивным оборудованием, а также их покрытием в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении комфортной (безбарьерной) среды для маломобильных групп населения на территории …..
Раздел 1. Общие положения

1.1. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с указанием вида (-ов) продукции (работ, услуг), соответствующий (-ие) предмету электронного конкурса: 
71.20 «Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации».
71.20.19.190 «Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки»
1.2.  Цели и правовое основание для выполнения услуг:

1.2.1.  целями данной закупки является: 

оказание услуг по оценке соответствия детских площадок с установленным игровым и спортивным оборудованием, а также их покрытием в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении комфортной (безбарьерной) среды для маломобильных групп населения, расположенного на территории …..
	Термины и определения, используемые в описании объекта закупки (техническом задании)

	оценка соответствия в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении комфортной (безбарьерной) среды для маломобильных групп населения:
	Экспертная услуга, связанная с оценкой технического состояния, выполняемая специализированной организацией, имеющей полномочия (аккредитацию) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении комфортной (безбарьерной) среды для маломобильных групп населения, полученные в порядке установленном одной из систем сертификации, сведения о деятельности которых размещены на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование) и деятельность которой направлена на предупреждение причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения (РОСС RU.И1871.04ИДН1 или РОСС RU.И1964.04СУБ1)

	оценка технического состояния:
	Комплекс мероприятий по техническому диагностированию оборудования/покрытия игровых площадок для установления соответствия параметров оборудования и покрытия предъявляемым к ним требованиям нормативной и эксплуатационной документации и выдачи заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации на определенный период.

	акт оценки технического состояния:
	Документ (экспертное заключение), содержащий необходимые для идентификации сведения об объекте оценки технического состояния, в том числе месте его размещения, результатах оценки технического состояния и, если требуется, заключение(я) о его исправности/неисправности и (или) работоспособности/неработоспособности, а также о возможности /невозможности его дальнейшей эксплуатации, потребности/ целесообразности проведения ремонта или необходимости списания, демонтажа и утилизации, оформленный в установленном РОСС RU.И1871.04ИДН1 или РОСС RU.И1964.04СУБ1порядке.

	Квалифицированный   (компетентный) персонал специализированной организации:
	Персонал, имеющий дополнительное профессиональное образование (переподготовку) по профилю, соответствующему области уполномочивания на проведение работ по оценке соответствия в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении комфортной (безбарьерной) среды для маломобильных групп населения и аттестат компетентности (сертификат) или иной документ, полученный и оформленный в установленном РОСС RU.И1871.04ИДН1 или РОСС RU.И1964.04СУБ1порядке.

	система управления безопасностью:
	Организаторская деятельность, которую лицо, эксплуатирующее данное оборудование, проводит для того, чтобы правильно оценить, поддерживать и при необходимости повысить безопасность игровой площадки в целом, включая оборудование и покрытие игровой площадки.


Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта 
1. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг
1. Место оказания услуг:
2. Условия оказания услуг:

2.1. Услуги должны быть выполнены в соответствии с настоящим описанием объекта закупки в соответствии с правилами и регламентами, установленными соответствующей системой сертификации в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении комфортной (безбарьерной) среды для маломобильных групп населения
2.2. Подрядчик должен обеспечить свой персонал материалами, средствами и оборудованием, необходимыми для оказания услуг. 

2.3. В течении 3 (трех) рабочих дней после заключения Контракта, Исполнитель обязан назначить ответственное лицо (уполномоченного представителя) за исполнение данного Контракта и письменно известить об этом Заказчика, указав в извещении ФИО ответственного лица, должность, контактные телефоны, адрес электронной почты, предоставив копии документов, подтверждающих его квалификацию (аттестат компетентности (сертификат) или иной документ, полученный и оформленный в установленном РОСС RU.И1871.04ИДН1 и РОСС RU.И1964.04СУБ1 или РОСС RU.П2714.04ЕСГ0 порядке).

3. Сроки выполнения работ и оказания услуги: 

3.1 Проведение осмотров с целью оценки соответствия оценке соответствия детских площадок с установленным игровым и спортивным оборудованием, а также их покрытием в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении комфортной (безбарьерной) среды для маломобильных групп населения:

Оказание услуг должно быть осуществлено в период времени с 9:00 до 18:00. в рабочие дни (в выходные по согласованию с Заказчиком)
Начало оказания услуг: с даты подписания контракта.

Окончание оказания услуг: ______________ г.

Срок действия контракта: ______________ г., а в части исполнения обязательств по контракту - до полного их исполнения сторонами
3.2 В случае невозможности по погодным условиям оказания услуг по проведению осмотра, измерений и испытаний оборудования или покрытия игровой площадки при оказании экспертных услуг на месте, Подрядчик согласовывает с Заказчиком перенос сроков проведения оценки «на месте» с учетом прогнозируемых погодных условий.
2. Требования к оказанию услуг по оценке соответствия детских площадок с установленным игровым и спортивным оборудованием, а также их покрытием в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении комфортной (безбарьерной) среды для маломобильных групп населения
2.1. Оказание услуг включает в себя:

1) проверка наличия и изучение эксплуатационной документации, 

2) анализ условий эксплуатации, 

3) проверка наличия идентификационных данных и маркировки на оборудовании и (или) покрытии, 

4) осмотр оборудования и покрытий игровых площадок на наличие повреждений (и при необходимости износа), 

5) контроль функционирования оборудования, 

6) проверка оборудования и (или) покрытия на соответствие техническим характеристикам, указанным в эксплуатационной документации (выборочно), 

7) проверка соблюдения требований безопасности касательно застреваний и защемлений, 

8) проверка размещения оборудования относительно окружающих объектов и соблюдения зон приземления, падения и свободного пространства, 
9) проверка наличия и соответствия информации для пользователей оборудования и (или) покрытия игровой площадки сведениям, приведенным в эксплуатационной документации, и требованиям ГОСТ 34614.1, ГОСТ 34614.7, ГОСТ 34995, ГОСТ 35115, ГОСТ Р 59431 (при необходимости), 

10) проверка ударопоглощающих свойств покрытия в зоне приземления оборудования на соответствие требованиям ГОСТ 34614.1, ГОСТ 34614.10, ГОСТ 34995, ГОСТ 34615-2019

11) анализ результатов и оформление экспертного заключения (вместе с актом оценки технического состояния оборудования и покрытия игровой площадки по результатам оценки соответствия), содержащего необходимые сведения о наличии или отсутствии угрозы причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для МГН и дальнейшей пригодности к эксплуатации оборудования, покрытия
12) подготовка обобщённых рекомендаций для организации (совершенствования) надлежащей системы управления безопасностью и повышения безопасности игровых и спортивных площадок в целом, включая оборудование и покрытие игровой площадки, в том числе для пользователей с инвалидностью

13) выдача (при наличии оснований) сертификата добросовестности в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении (комфортной) безбарьерной среды или отказ в выдаче такого документа, полученного в порядке, установленном РОСС RU.И1871.04ИДН1 или РОСС RU.И1964.04СУБ1 или РОСС RU.П2714.04ЕСГ0
        2.2 оценка соответствия детских площадок с установленным игровым и спортивным оборудованием, а также их покрытием в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении комфортной (безбарьерной) среды для маломобильных групп населения, должна осуществляться с целью определения общего уровня безопасности оборудования, влияния неблагоприятных погодных условий, наличия гниения или коррозии, а также любого изменения уровня безопасности оборудования вследствие проведенных ремонтов либо дополнительно встроенных или замененных конструктивных элементов, а также содействия Заказчику в формировании надлежащей системы управления безопасностью игровой площадки.
   2.3   При оказании услуг Подрядчик должен использовать имеющееся на законном основании оборудование, инструменты и документы: 

1. Устройство фотофиксации; 

2. Рулетка измерительная металлическая; 

3. Штангенциркуль с глубиномером; 

4. Набор инструментов для проведения испытаний «ПКЩ-9»; 

5. Вибромер беспроводной «БС-473-500» вместе с планшетом и установленным специализированным программным обеспечением, обновленным не ранее февраля 2024 года

6. Термогигрометр ИВА-6 

7. Лазерный дальномер

8. Документы, свидетельствующие о наличии у Подрядчика на законном основании указанного оборудования и инструментов.
       2.4. Услуги должны быть оказаны с соблюдением действующих на территории Российской Федерации нормативных и нормативно-технических документов и требований, направленных на предупреждение причинения вреда при формировании и обеспечении комфортной (безбарьерной) среды для маломобильных групп населения, в том числе:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- ст. 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.03.2025 № 253

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи"
- ПНСТ 926-2024 Устойчивое развитие организаций. Показатели. Общие положения
- ТР ЕАЭС 042/2017 – Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» 
-ГОСТ 33602-2015 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и определения"

-ГОСТ 34615-2019 (EN 1177:2018) Покрытия ударопоглощающие игровых площадок. Определение критической высоты падения (с Поправками)

-ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний"

-ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 2. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний качелей"

-ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 3. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний горок"

-ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 4. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний канатных дорог"

-ГОСТ 34614.5-2019 (EN 1176-5:2008) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 5. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний каруселей"

-ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 6. Дополнительные требования и методы испытаний качалок"

-ГОСТ 34614.7.2019 (EN 1176-7:2018) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 7. Руководство по установке, контролю, техническому обслуживанию и эксплуатации"

-ГОСТ 34614.10-2019 (EN 1176-10:2008) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 10. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний для полностью закрытого игрового оборудования"

-ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 11. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний пространственных игровых сетей"

-ГОСТ 35115-2024 Оборудование и покрытия игровых площадок. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний многоуровневых лабиринтов (с Поправкой)

-ГОСТ 34995-2023 Оборудование и покрытия игровых площадок. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний оборудования универсальных игровых площадок

-ГОСТ Р 72100-2025 Оборудование и покрытия игровых площадок. Оценка технического состояния

- ГОСТ Р 33602–2015. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и определения.

- ГОСТ Р 52167–2012. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования.

- ГОСТ Р 52168–2012. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования.

- ГОСТ Р 52169–2012. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.

- ГОСТ Р 52299–2013. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования.

- ГОСТ Р 52300–2013. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования.

- ГОСТ Р 52301–2013. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования.

- ГОСТ Р ЕН 1177–2013. Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения.

- ГОСТ Р 55677–2013. Оборудование детских спортивных игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.

- ГОСТ Р 55678–2013. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно–развивающего оборудования.

- ГОСТ Р 55679–2013. Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации.

- ГОСТ Р 55678-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно-развивающего оборудования

- ГОСТ 31210-2003 Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности;

- ГОСТ Р 59431-2024 Система радиоинформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению. Общие технические требования;
- ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению.Технические требования;

- ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности
- СП 59.13330.2020 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001;
- правила СДС РОСС RU.И1871.04ИДН1, правила СДС РОСС RU.И1964.04СУБ1
- и/или других нормативов и требований, обязательных для выполнения соответствующего вида работ, действующих на территории Российской Федерации.
Перед началом работ целесообразно проверить действие указанных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если стандарт заменен (изменен), то при выполнении работ следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Подрядчик не обязан руководствоваться стандартом, если он отменен без замены.
2.4. Подрядчик в течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора обязан разработать и предоставить Заказчику план-график оказания услуг. Для обеспечения надлежащего качества оказания экспертных услуг и составления графика Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора передает Подрядчику:

-   эксплуатационную документацию на оборудование и покрытие (включая паспорта, сертификаты, декларации), 

- результаты предыдущих оценок технического состояния,

- документы, подтверждающие проведение ремонтных работ 

- при запросе специалистов, проводящих оценку технического состояния, предоставить оборудование и средства доступа для обследования конструкции оборудования игровых площадок на высоте;

- назначить ответственное лицо и обеспечить его присутствие на месте проведения работ на весь период проведения обследования;

- обеспечить по запросу специалистов (при необходимости), проводящих оценку технического состояния, частичную или полную разборку элементов оборудования и/или покрытия, доступ к осматриваемым частям конструкции или покрытия, например, для проверки крепления оборудования к фундаментам, оценки состояния, соответствия глубины расположения и конструкции фундамента оборудования игровой площадки требованиям нормативной документации. Необходимость такого запроса может быть реализована при наличии пространственной изменяемости частей конструкции установленного визуально или органолептическим способом.
2.5 . Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля над ходом оказания услуг, без вмешательства в процессы оказания услуг.
2.6 При выполнении испытаний и измерений условия окружающей среды, такие как температура и влажность окружающего воздуха, должны соответствовать требованиям по эксплуатации, указанным в эксплуатационной документации. При выполнении измерений и испытаний также должны быть соблюдены требования к условиям окружающей среды для эксплуатации оцениваемого оборудования или покрытия игровой площадки, указанные в эксплуатационной документации.
2.7 При выполнении измерений и испытаний запрещается:

- осуществление других работ, не связанных с выполнением измерений или испытаний;

- нахождение посторонних лиц, не связанных с выполнением измерений или испытаний, за исключением ответственных лиц, назначенных Заказчиком.

2.8 При выявлении нарушений, влияющих на безопасность проведения осмотра, измерений или испытаний, услуги должны быть прекращены или приостановлены. Подрядчик должен в течение рабочего дня сообщить о нарушениях, влияющих на безопасность проведения осмотра, измерений или испытаний Заказчику по телефону ______________ и/или официальным письмом на электронную почту __________ Продолжение измерений или испытаний допускается после устранения Заказчиком причин, вызвавших их прекращение или приостановку.
2.9 Подрядчик несет ответственность за соблюдение своим персоналом требований законодательства Российской Федерации по охране труда и промышленной безопасности, требований правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности, в том числе за условия работы и охрану здоровья своих работников.
2.10 Заказчик ограничивает доступ посторонних лиц на время проведения осмотра, измерений и испытаний оборудования или покрытия игровой площадки при оказании экспертных услуг на месте.

Оборудование и покрытие на момент оценки технического состояния выводится Заказчиком из эксплуатации и передается Подрядчику по акту (форма акта Приложение №1). После услуг на площадке Подрядчик, возвращает оборудование и покрытие Заказчику (форма акта Приложение №2). Акты передачи игровой площадки для целей оценки соответствия со стороны Заказчика в адрес Подрядчика и обратно подписываются полномочными представителями Заказчика и Подрядчика находящиеся непосредственно на месте оказания услуг.
3. Требования к качеству и результатам оказания услуг:

3.1 Услуги должны оказываться исполнителем на основании полномочий в СДС РОСС RU.И1871.04ИДН1 и РОСС RU.И1964.04СУБ1 или РОСС RU.П2714.04ЕСГ0, имеющим свидетельство о наделении такими полномочиями или иной документ в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении комфортной (безбарьерной) среды, выданный одной из организаций, сведения о деятельности которых размещены на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование) и деятельность которой направлена на предупреждение причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для маломобильных групп населения. 

(https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/compliance/VoluntaryAcknowledgement/reestr)

3.2 Услуги в соответствии с п. 8.2.2 ГОСТ 34614.7-2019 (EN 1176-7:2008) должны оказываться квалифицированным персоналом, квалификация которых подтверждена аттестатом компетентности эксперта сертификатом эксперта или иным документом, полученным и оформленным в порядке установленном РОСС RU.И1871.04ИДН1 или РОСС RU.И1964.04СУБ1.
3.2 К специальным требованиям к результатам услуги относится:
- наличие у Подрядчика соответствующих полномочий (или как минимум наличие официально подтверждённого соглашения (договор)), полученных в порядке, установленном одной из организаций, в отношении которой имеются сведения, как о представившей систему сертификации в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды на регистрацию в Росстандарт, сведения о деятельности которой размещены на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование) и область распространения которой направлена на предупреждение причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для маломобильных групп населения. 

(https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/compliance/VoluntaryAcknowledgement/reestr)

3.3 По окончании оказания услуг Подрядчик передаёт Заказчику следующую отчетную документацию: 

- Счет, акт об оказании услуги, счет-фактура (при наличии);

- Экспертное заключение (вместе с актом оценки технического состояния оборудования и покрытия игровой площадки по результатам оценки соответствия), содержащее необходимые сведения о наличии или отсутствии угрозы причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для МГН и дальнейшей пригодности к эксплуатации оборудования, покрытия (на каждую площадку на бумажном носителе (в форматах Word и PDF);
- Обобщённые рекомендаций для организации надлежащей системы управления безопасностью и повышения безопасности игровых и спортивных площадок в целом, включая оборудование и покрытие игровой площадки, в том числе для пользователей с инвалидностью
(на каждую площадку на бумажном носителе (в форматах Word и PDF);

- сертификат добросовестности в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении (комфортной) безбарьерной среды (при наличии оснований), или акт об отказе в выдаче такого документа, полученного в порядке, установленном РОСС RU.И1871.04ИДН1 или РОСС RU.И1964.04СУБ1 или РОСС RU.П2714.04ЕСГ0
(в одном экземпляре на бумажном носителе (в форматах Word и PDF);
4. Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика

4.1 При непредоставлении копий или сканов документов Заказчику до начала выполнения работ указанных в разделе 3 описания объекта закупки (технического задания) услуги Подрядчика не принимаются, договор считается ничтожным и не выполненным и должен быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком согласно п. 9. ст. 95 ФЗ 44-ФЗ
5. Приложение:

5.1 Приложение № 1 - Акт передачи игровой площадки для целей оценки соответствия со стороны Заказчика в адрес Подрядчика;

5.2. Приложение № 2 – Акт передачи игровой площадки для целей оценки соответствия со стороны Подрядчика в адрес Заказчика;
Приложение № 1
Акт передачи игровой площадки для целей оценки соответствия

со стороны Заказчика в адрес Подрядчика
______________ город                                                                                ______________ дата

_________________________ (далее Заказчик) в соответствии с договором №______ от _____ с целью проведения оценки соответствия детской площадки с установленным игровым и спортивным оборудованием, а также их покрытием в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении комфортной (безбарьерной) среды для маломобильных групп населения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга «МО» по адресу __________________ вывел из эксплуатации на период оценки соответствия на месте и передал, а ________________ (далее Подрядчик) принял для целей оценки соответствия «на месте» детскую площадку со следующим установленным игровым и спортивным оборудованием:
	наименование

оборудования
	покрытие
	Дата изготовления
	Наличие паспортов
	Наличие сертификатов (деклараций)
	время проведения экспертной оценки

«на месте»

	
	
	
	
	
	


Заказчик ограничил доступ посторонних лиц на время проведения экспертизы, включая осмотры, измерения и испытания оборудования и/или покрытия игровой площадки при проведении оценки технического состояния.

     Площадку передал
___________________________

Дата ____   время____________
 
Приложение № 2

Акт передачи игровой площадки для целей оценки соответствия

со стороны Заказчика в адрес Подрядчика
______________ город                                                                                ______________ дата

_________________________ (далее Подрядчик) в соответствии с договором №______ от _____ с целью проведения оценки соответствия детской площадки с установленным игровым и спортивным оборудованием, а также их покрытием в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении комфортной (безбарьерной) среды для маломобильных групп населения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга «МО» по адресу __________________ передал, а ________________ (далее Заказчик) принял по итогам проведения оценки соответствия «на месте» детскую площадку со следующим установленным игровым и спортивным оборудованием:
	наименование

оборудования
	покрытие
	Дата изготовления
	Наличие паспортов
	Наличие сертификатов (деклараций)
	время проведения экспертной оценки

«на месте»

	
	
	
	
	
	


Заказчик приняв детскую площадку с установленным игровым и спортивным оборудованием, а также их покрытием после проведения оценки соответствия «на месте» возвращает площадку в эксплуатацию и принятия соответствующих мер предупреждения причинения вреда для маломобильных групп населения по итогам получения результатов услуг по договору №___ от ____ .
Площадку передал

___________________________

Дата ____   время____________
Площадку принял


________________________





Дата____  время_________








Площадку принял


________________________





Дата____  время_________











